คุณลักษณะเฉพาะ

ตู้ข้างเตียง รุ่น SKS025

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นตู้ข้างเตียงใช้สำหรับเก็บของ ทำความสะอาดง่าย

เหมาะสำหรับใช้ในโรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูนย์ดูแลผู้ป่วย และที่บ้าน

คุณสมบัติทั่วไป

- ขนาดของตู้ กว้าง X ยาว X สูง = 475 X 475 X 800 มิลลิเมตร

- รองรับน้ำหนักได้สูงสุด 50 กิโลกรัม

- เสาทั้ง 4 ด้าน วัสดุทำจากอลูมิเนียมอัลลอย มีความปลอดภัย มั่นคง แข็งแรงทนทาน

- ผนังตู้ด้านข้างทำจากเหล็กพ่นสี แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย

- ทำความสะอาดง่าย อายุการใช้งานยาวนาน

คุณลักษณะทางเทคนิค

- ฐานวางของด้านบนตู้, ลิ้นชัก, ประตูตู้เก็บของ วัสดุทำจากแผ่นฟีนอลคอมแพค (Phenolic compact) ป้องกันกรด/ด่าง/กันน้ำกันไฟ

- ด้ามจับลิ้นชักและตู้เก็บของ ทำจากอลูมิเนียมอัลลอย กระชับ ไม่เป็นสนิม

- มีลิ้นชักขนาดใหญ่ จุของได้เยอะ มีตัวล็อคกุญแจสามารถล็อคลิ้นชักเก็บของได้

- ตู้เก็บของด้านล่างขนาดใหญ่ กว้าง มีพื้นที่เก็บของเยอะ

- เคลื่อนย้ายง่ายด้วยล้อเลื่อนอิสระ 4 ล้อ สามารถล็อคล้อได้

เงื่อนไขเฉพาะ

1.   เป็นผลิตภัณฑ์ JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD. ประเทศจีน

2.   รับประกันสินค้าจากการใช้งานปกติ 1 ปี