คุณลักษณะเฉพาะ

ตู้ข้างเตียง รุ่น SKS002-W

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นตู้ข้างเตียงใช้สำหรับเก็บของ ทำจากพลาสติก ABS ทำความสะอาดง่าย

เหมาะสำหรับใช้ในโรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและที่บ้าน

คุณสมบัติทั่วไป

1.   ขนาดของตู้ ยาว X กว้าง X สูง = 470 X 470 X 790 มิลลิเมตร

2.   วัสดุของตัวตู้ทั้งหมดทำจากพลาสติก ABS 100% มีความปลอดภัย ทนทาน ไม่เป็นสนิม

3.   ป้องกันการกัดกร่อนของสี (Anticorrosion) ทำความสะอาดง่าย อายุการใช้งานยาวนาน

คุณลักษณะทางเทคนิค

1.   ถาดวางของด้านบนตู้ทำจากพลาสติก ABS มีขอบป้องกันสิ่งของตกหล่น (Sunken design)

2.   ทั้งสองด้าน มีราวด้านข้างสำหรับแขวนผ้าและแขวนของ สามารถดันเก็บเข้าช่องได้

3.   ตัวตู้ประกอบด้วยชั้นวางของ ลิ้นชัก และตู้ขนาดใหญ่ มีพื้นที่เก็บของเยอะ ชั้นวางด้านในตู้

สามารถเคลื่อนย้ายหรือถอดออกได้

4.   เคลื่อนย้ายง่ายด้วยล้อเลื่อน 4 ล้อ สองล้อหน้ามีแป้นเหยียบ สามารถล็อคล้อได้

เงื่อนไขเฉพาะ

- เป็นผลิตภัณฑ์ JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD. ประเทศจีน

2.   รับประกันสินค้าจากการใช้งานปกติ 1 ปี