รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องดูดแรงดันสูง แบบเข็นพื้น
1.  ความต้องการ
สำหรับใช้ดูดของเหลว แบบแรงดันสูง ชนิดเข็นพื้น
2.  วัตถุประสงค์

    ใช้ช่วยดูดของเหลว แบบแรงดันสูง ชนิดเข็นพื้น โดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนด
3.  คุณลักษณะทั่วไป
2.1 เป็นเครื่องดูดแรงดันสูง ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยมีล้อเลื่อนติดมาพร้อมกับเครื่องและสามารถล็อคล้อได้
2.2 ใช้ไฟฟ้า 230 Volt  50 Hz  ใช้พลังงานไฟฟ้า 300 VA
2.3 ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน CE 0123 และ ISO 10079-1
2.4 บริษัทที่ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ EN ISO 13485:2003
2.5 ผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรปหรือประเทศอเมริกา

4.  คุณลักษณะเฉพาะ
3.1 ขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 46 x 42 x 85 เซนติเมตร และมีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
3.2 เครื่องมีแรงดูดสูงสุดไม่น้อยกว่า 0.9 บาร์  และอัตราการไหล สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 ลิตรต่อนาที
3.3 ระบบการทำงานของเครื่องชนิด Oil–less Piston

3.4 เครื่องมีระบบป้องกันของเหลวเข้าเครื่องเพื่อความปลอดภัยชนิดระบบลูกลอยกันน้ำล้น (Overflow valve system)
3.5 มีขวดบรรจุของเหลว 2 ขวด ขนาดขวดละไม่น้อยกว่า 4,000 มิลลิลิตร หรือ 4 ลิตร  ทำจากวัสดุโปร่งใส  มีความทนทาน  และสามารถนำเข้าเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อได้
3.6 สามารถเลือกปรับทิศทางของการใช้งานได้ 2 ทิศทาง โดยเลือกกดปุ่มที่แผงควบคุม
3.7 มีอุปกรณ์ควบคุมการทำงานด้วยเท้า (Foot switch)  เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน
5.  อุปกรณ์ประกอบ
5.1 สายดูดของเหลว ชนิดซิลิโคน  



1  ชุด
5.2 อุปกรณ์ควบคุมการทำงานด้วยเท้า (Foot switch)

1  ชุด
5.3 ขวดขนาด 4,000 มิลลิลิตร



2  ใบ
6.  เงื่อนไขเฉพาะ
6.1 รับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลา 1 ปี

