เครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอลพร้อมวัดส่วนสูง TSCALE ชั่งได้สูงสุด 200kg

- พิกัดกำลัง 200 kg ละเอียด 0.1kg (100g)

- ปุ่ม BMI คำนวณค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index)

- จอตัวเลข LCD สูง 25.0 mm และ Green Colored Backlight

- ระบบ Hold ล็อคน้ำหนักอัตโนมัติ

- แท่นชั่งขนาด : 350 * 360 mm.

- พลังงาน :  AC Adapter 12V. / 500mA

- โครงสร้างของผลิตภัณฑ์แข็งแรง

- วัดส่วนสูง 90 – 200 cm

- มีล้อคู่หลัง เข็นเคลื่อนย้ายสะดวก

- รับประกันคุณภาพ 1 ปี

- ผลิตภํณฑ์ของประเทศไต้หวัน