คุณลักษณะเฉพาะ
ชุดตรวจ ตา, หู สำหรับทำหัตถการ
วัตถุประสงค์การใช้งาน
เป็นอุปกรณ์สำหรับส่องตรวจ ตา, หู สามารถทำหัตถการได้
คุณสมบัติทั่วไป

1.  เป็นชุดตรวจหู ตา ให้ความสว่าง ระบบส่องไฟโดตครงจากหลอดไฟ
1. ใช้กับถ่านไฟฉายขนาดกลาง (Size C) 2 ก้อน 
2. บรรจุในกล่องพลาสติกอย่างดี
คุณสมบัติทางเทคนิค 

1. ชุดตรวจหู (Otoscope) 
1.1 หัวตรวจหูเป็นแบบเปิด เพื่อสะดวกในการทำหัตถการ
1.2 หลอดไฟ  Halogen 2.5 V.
1.3 เลนซ์กำลังขยาย 2.5 เท่าเป็นแบบหมุนได้   
1.4 ด้ามถือ ทำด้วยเหล็ก ไม่เป็นสนิม
1.5 ที่เปิด – ปิด เป็นแบบ Rheostat Control ซึ่งสามารถปรับความเข้มของแสงได้ตามต้องการ
2. ชุดตรวจตา (Ophthalmoscope) 

2.1 ให้ความสว่างแบบไฟส่องตรง
2.2 ประสิทธิภาพการมองเห็นสูง  เนื่องจากใช้เลนซ์คุณภาพดี สามารถลดภาพสะท้อน แม้จะส่องรูม่านตาขนาดเล็ก 
2.3 ปรับ Correcting Lenses ได้ตั้งแต่ –35 ถึง +40 Diopters (29 Diopters)
2.4 เลือกช่องแสงได้ 6  แบบ  ได้แก่ ครึ่งวงกลม , วงกลมเล็ก, วงกลมกลาง, วงกลมใหญ่ , Fixation Star, Slit  
2.5 มี Filter 3 แบบให้เลือกใช้ ได้แก่ Red-free filter, Blue filter และ Polarization filter.

2.6 มียางป้องกันการกระแทกกับแว่นตาของผู้ตรวจ
อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย
1. หัวตรวจหูสำหรับทำหัตการ
 

1   
อัน

2. หัวตรวจตา


 

1    
อัน
3. ด้ามถือ 




1    
อัน



4. Reusable ear specula ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2, 3, 4, 5, 9 มม.
อย่างละ 1  อัน
5. กล่องพลาสติกบรรจุอุปกรณ์  
               
1    ใบ
เงื่อนไขเฉพาะ
1. รับประกันคุณภาพ 1 ปี     
2. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมัน

